# COMPROVANTE RETIRADA DE EDITAL

EMPRESA:

ENDEREÇO:

CIDADE: 	ESTADO:

FONE ( 	) 	e-mail

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 39/2017

OBJETO: DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE, INFORMÁRICA, ELETRÔNICOS E MÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR - PROPOSTA N.º 12389.301000/1150-03 – MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Obtivemos através do acesso www.pilardosul.sp.gov.br/licitacao nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Setor de Licitação, por meio do e-mail licitacao@pilardosul.sp.gov.br.

A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Pilar do Sul da responsabilidade da comunicação, por meio de e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Local: 	, 	de 	de 2017. Nome por Extenso:  					 RG. n.º:

ASSINATURA

Anexo I

Pregão Presencial nº  39/2017

DECLARAÇÃO

Pela presente declaro(amos) que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520/2002, que a empresa ............................. (indicação da razão social) cumpre plenamente os requisitos de habilitação do certame licitatório em epígrafe, da Prefeitura Municipal de Pilar do Sul – SP, conforme exigido no edital e documentos que o integram.

......................................, .............  de   ........................  de   2017.

.......................................................................................

assinatura do representante legal

Anexo II

Pregão Presencial n° 39/2017

DECLARAÇÃO

A empresa ________________________________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº __________________________ DECLARA para fins de fruição das prerrogativas previstas nos arts. 42 a 45, da Lei Complementar nº 123/06, de 14 de dezembro de 2006, que sua empresa se enquadra na definição de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o disposto no art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06, bem como que não se enquadra dentre as pessoas jurídicas previstas no § 4º, do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06.

......................................, .............  de   ........................  de   2017.

.......................................................................................

assinatura do representante legal

Anexo III

Pregão Presencial n° 39/2017

DECLARAÇÃO

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA, inscrito no CNPJ nº.................., por intermédio de seu(sua) representante legal o(a) Sr.(a).........................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ...................... e do CPF nº.........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999 e inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (    ).

Pilar do Sul, .......  de  ............................    de    2017.

.....................................................................................

(assinatura do representante legal)

(obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

Anexo IV – Modelo da Proposta

Pregão Presencial n° 39/2017

| Razão Social: |
| --- |
| Endereço: |
| Cidade: | CEP: | Fone/Fax: |
| e-mail: | CNPJ nº |

| Item | Quant. | Equipamento- Especificações Básicas | Marca | Preço Unitário R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1 | Amalgamador Odontológico Tipo: Duplo Auscultador: Aço Inoxidável |  |  |
| 02 | 4 | Aparelho de DVD Controle Remoto: Possui Portas: USB Reprodução: DVD/CD/CD ROM/VCD/SVCD/JPG/MP3 |  |  |
| 03 | 2 | Aparelho de Raio X- Odontológico Faixa de Tensão (kvp):01 Instalação: De Parede Modo de Operação: Analógico |  |  |
| 04 | 2 | Aquecedor Portátil Tipo: Elétrico |  |  |
| 05 | 6 | Ar Condicionado Climatização: Apenas Frio Tipo: SPLIT Mínimo de 7000 BTU |  |  |
| 06 | 5 | Armário Dimensões Min./ Mat. Confecção: 1,80 x 0,75 m/ Aço |  |  |
| 07 | 1 | Armário Vitrine Numero de Portas: 02 Portas Material de Confecção: Aço/Ferro Pintado Laterais de Vidro: Possui |  |  |
| 08 | 2 | Arquivo Material de Confecção: Aço Gavetas: 4 Gavetas para Pasta Suspensa Deslizamento da Gaveta: Trilho Telescópio |  |  |
| 09 | 4 | Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 Litros) Câmara de Esterilização: Aço Inoxidável Capacidade: Mínimo de 10 Litros Modo de Operação: Digital |  |  |
| 10 | 2 | Balança Antropométrica para Obesos Modo de Operação: Digital |  |  |
| 11 | 8 | Balde a Pedal Capacidade: Minimo de 5 Litros Material de Confecção: Polipropileno |  |  |
| 12 | 2 | Balde/Lixeira Material de Confecção: Aço Inoxidável Capacidade: Mínimo de 10 Litros Tampa: Possui |  |  |
| 13 | 6 | Bebedouro/ Purificador Refrigerado Tipo: Pressão Coluna Simples Aço Pintado |  |  |
| 14 | 2 | Biombo Plumbífero Espessura: Mínimo de 02 mm Tipo: Curvo Estrutura: Aço |  |  |
| 15 | 1 | Bomba de Vacuo até 2 HP/CV Potência/ Vácuo: 0,5 HP/450 mmHg |  |  |
| 16 | 4 | Braçadeira para Injeção Material de Confecção: Aço Inoxidável Apoio de Braço: Aço Inoxidável Tipo: Pedestal Altura Regulável |  |  |
| 17 | 15 | Cadeira Material de Confecção: Aço/ Ferro Pintado Rodízios: Não Possui Braços: Não Possui Regulagem de Altura: Não Possui Assento/ Encosto: Polipropileno |  |  |
| 18 | 1 | Cadeira Odontológica Completa (equipo/ Sugador/ Refletor) Cabeceira: Articulada Unidade auxiliar: 1 Ponta Equipo: Acoplado Pneumático Cuba: Porcelana/ Cerâmica Terminais: Mínima de 02 Seringa Tríplice: Possui Caneta de Rotação: Não Possui Contra ângulo: Não Possui Peça Reta: Não Possui Micro Motor: Não Possui Comando: Base (Botão) Refletor: Monofocal (20.000 Luz) |  |  |
| 19 | 1 | Cadeira para Obeso Braços: Não Possui Rodízios: Não Possui Material de Confecção: Estofado Estrutura: Aço/ Ferro Pintado |  |  |
| 20 | 2 | Carro de Curativos Material de Confecção: Aço/ Ferro Pintado Acessório(s): Balde e Bacia |  |  |
| 21 | 4 | Carro Maca Simples Material de Confecção: Aço Inoxidável Suporte de Soro: Possui Grades Laterais: Possui Acessório(s): Colchonete |  |  |
| 22 | 1 | Carro para Transporte de Materiais (Diversos) Tipo: Aberto// 3 Prateleiras/ Aço Inox |  |  |
| 23 | 1 | Central de Nebulização Suporte com Rodízios: Não Possui Numero de Saídas Simultâneas: Mínimo de 04 Potencia: Mínimo de 1/4 de HP |  |  |
| 24 | 3 | Cilindro de Gases Medicinais Material de Confecção: Alumínio Capacidade: Mínimo de 3 Litros Suporte com Rodízios: Não Possui Acessório(s):Válvula, Manômetro e Fluxômetro |  |  |
| 25 | 1 | Colposcópio Braços: Possui Câmera: Possui Monitor: Possui Aumento: Fixo |  |  |
| 26 | 2 | Compressor Odontológico Capacidade: Mínimo de 30 Litros Potencia: 1,0 HP |  |  |
| 27 | 6 | Computador (Desktop- Básico) Processador: No mínimo Intel Core I3 ou AMD A10 Memoria RAM: 4GB, DDR3, 1600 MHz Disco Rígido: Mínimo de 500 GB Tipo de Monitor: 18,5” (1366 X 768) Mouse: USB, 800 DPI, 2 Botões, SCROOL (Com Fio) Fonte: Compatível com o Item Sistema Operacional: Windows 7 PRO (64 Bits) Garantia: Mínima de 12 meses Teclado: USB, ABNT2, 107 Teclas (Com fio) Interfaces de Rede: 10/100/1000 e Wifi Interface de Vídeo: Integrada Unidade de Disco Ótico: CD/DVD ROM |  |  |
| 28 | 1 | Computador Portátil (Notebook) Processador: No mínimo Intel Core I3 ou AMD A10 Memoria RAM: 4GB, DDR3, 1600 MHz Disco Rígido: Mínimo de 500 GB Unidade de Disco Ótico: CD/DVD ROM Interfaces de Rede: 10/100/1000 e Wifi Webcam: Possui Garantia: Mínima de 12 meses Teclado: ABNT2 Mouse: Touchpad Interfaces: USB, HDMI, Display Port ou VGA e Leitor de Cartão. Sistema Operacional: Windows 8 PRO (64 Bits) Bateria: 6 Células Tamanho da Tela: LCD de 14” ou 15” |  |  |
| 29 | 3 | Criocautério Tipo de Gás: Nitrogênio Suporte com Rodízios: Possui Quantidade de Prateleiras: Mínimo de 05 |  |  |
| 30 | 1 | DEA- Desfibrilador Externo Automático Acessório(s): 1 Eletrodo Bateria: Mínimo de 50 Choques Tela de ECG: Não Possui |  |  |
| 31 | 2 | Destilador de Água Capacidade: Mínimo de 02 Litros/Hora |  |  |
| 32 | 3 | Detector Fetal Tipo: Portátil Tecnologia: Digital |  |  |
| 33 | 1 | Eletrocardiógrafo Numero de Canais: 03 Bateria Interna: Possui Tela LCD: Não Possui Memoria: Possui Suporte com Rodizios: Não Possui Laudo Interpretativo: Possui Software para Exame em Computador:Não Possui |  |  |
| 34 | 1 | Equipo Cart Odontológico Terminais: Mínimo de 04 Seringa Triplice: Possui Peça Reta: Não Possui Micro Motor: Não Possui Caneta de Rotação: Não Possui Contra Ângulo: Não Possui |  |  |
| 35 | 5 | Escada com 2 Degraus Material de Confecção: Aço Inoxidável |  |  |
| 36 | 5 | Esfigmomanômetro Adulto Material de Confecção: Tecido em Algodão Braçadeira/ Fecho: Metal |  |  |
| 37 | 2 | Esfigmomanômetro Infantil Material de Confecção: Tecido de Algodão Braçadeira: Metal |  |  |
| 38 | 2 | Esfigmomanômetro Obeso Material de Confecção: Tecido em Algodão Braçadeira Fecho: Metal |  |  |
| 39 | 2 | Estadiomêtro Portátil Material de Confecção: Madeira/ 0 a 99 cm |  |  |
| 40 | 8 | Estante Capacidade/ Prateleiras: Min. 100 Kg/ 06 Prateleiras Reforço: Possui |  |  |
| 41 | 4 | Estetoscópio Adulto Tipo: Duplo Auscultador: Aço Inoxidável |  |  |
| 42 | 1 | Estetoscópio Infantil Auscultador: Aço Inoxidável Tipo: Duplo |  |  |
| 43 | 4 | Foco Refletor Ambulatorial Iluminação: Halogênio Haste: Flexível |  |  |
| 44 | 2 | Fotopolimerizador de Resinas Tipo: LED com Fio |  |  |
| 45 | 2 | Geladeira/ Refrigerador Capacidade: Mínimo de 280 Litros |  |  |
| 46 | 2 | Impressora Laser (Comum) Padrão de Cor: Monocromático Memória: De 16 MB Resolução: 600 x 600 Velocidade: 33 PPM Capacidade: De 100 Paginas Ciclo: 25.000 Páginas Interface: USB e Rede Frente e Verso: Automático Garantia: Mínima de 12 meses |  |  |
| 47 | 2 | Jato de Bicabornato Base Metálica para Estabilidade: Possui Desumidificador: Possui Filtro de Ar com Drenagem Automática: Possui Caneta: Possui |  |  |
| 48 | 1 | Lanterna Clinica Material de Confecção: Alumínio Tipo: LED |  |  |
| 49 | 1 | Laringoscópio Adulto Composição: 5 Lâminas Aço Inox |  |  |
| 50 | 5 | Leitor de Código de Barras Tipo: Manual Feixe de Luz: Bidirecional Fonte de Luz: Laser 650 nm Velocidade de Leitura: 100 P/S Interface: USB Garantia: Mínima de 12 Meses |  |  |
| 51 | 32 | Longarina Assento/Encosto: Polipropileno Número de Assentos: 02 Lugares |  |  |
| 52 | 1 | Mesa Auxiliar Mesa auxiliar Hospitalar, estrutura tubular, tampo prateleira aço inoxidável, retangular, 60 cm, 40 cm, 80 cm, Pés c/4 Rodízios de 2 |  |  |
| 53 | 8 | Mesa de Escritório Base: Aço/ Ferro Pintado Composição: Simples Material de Confecção: Madeira/ MDP/ MDF/Similar Divisões: De 01 a 02 Gavetas |  |  |
| 54 | 3 | Mesa de Exames Posição do Leito: Móvel Material de Confecção: Aço/ Ferro Pintado Gabinete com Portas e Gavetas: Não Possui Acessório(s): Suporte para Papel |  |  |
| 55 | 2 | Mesa de Impressora Estrutura: Aço/ Ferro Pintado Dimensões Minimas: Mínimo de 80 x 60 x 70 Cm Tampo: Madeira/ MDP/ MD/Similar |  |  |
| 56 | 2 | Mesa de Mayo Material de Confecção: Aço/ Ferro Pintado |  |  |
| 57 | 2 | Mesa de Reunião Material de Confecção: Madeira/MDP/MDF/Similar Tipo: Redonda de 1,20 m x 1,20 m |  |  |
| 58 | 3 | Mesa Ginecológica Material de Confecção: Aço/ Ferro Pintado Posição do Leito: Móvel |  |  |
| 59 | 2 | Mesa para Computador Base: Madeira/ MDP/MDF/ Similar Material de Confecção: Madeira/ MDP/MDF/ Similar Divisões: De 03 a 04 Gavetas Suporte para CPU: Possui Suporte para Teclado: Possui Suporte para Impressora: Possui |  |  |
| 60 | 2 | Mocho Material de Confecção: Aço/ Ferro Pintado Encosto: Possui Regulagem de Altura: A Gás |  |  |
| 61 | 6 | No Break (Para Computador) Potencia: 1 KVA Tensão Entrada/ Saída: Bivolt Alarmes: Áudiovisual Bateria Interna: 01 Selada Garantia: Mínima de 12 Meses |  |  |
| 62 | 4 | Otoscópio Composição: Mínimo de 5 Espéculos Reusáveis Bateria: Convencional |  |  |
| 63 | 1 | Projetor Multimidia (Data Show) Tecnologia: LCD Resolução: Mínima Nativa de 1024 x 768 Entrada: De VGA a Full HD Luminosidade: Mínimo de 2500 Lumens Conectividade: Entrada/ Saída RGB 15 pinos e HDMI Garantia: Mínima de 12 meses |  |  |
| 64 | 3 | Seladora Aplicação: Grau Cirúrgico Tipo: Automática/ Continua Controle de Temperatura: Analógico |  |  |
| 65 | 1 | Suporte de Soro Material de Confecção: Aço/ Ferro Pintado Posição do Leito: Pedestal Altura Regulável |  |  |
| 66 | 4 | Televisor Tipo: LCD Tamanho da Tela: “Mínimo de 42” Conversor Digital: Possui Entrada: HDMI Portas: USB Full HD: Não |  |  |
| 67 | 2 | Ultrassom Odontológico Jato de Bicabornato: Possui Modo de Operação: Digital |  |  |

| Nome do Representante: |
| --- |
| RG nº: | CPF nº: |
| Local e Data: |
| Assinatura: |