## ANEXO B
ANEXO A - Planilha de Serviços/Materiais para Manutenção de Iluminação Pública
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO SEM BDI | VALOR TOTAL SEM BDI | VALOR UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL COM BDI | 30.81%
1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1.1 | DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA,VEICULO,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL CONFORME TERMO DE REFERENCIA. | Mês | 12 | 5000 | 60000 | 6540.5 | 78486
2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL
2.1 | LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO ELIPSOIDAL, BASE E27 DE 70 W | un | 400 | 23.31 | 9324 | 30.4918 | 12196.7244 | 50
2.2 | LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO ELIPSOIDAL, BASE E40 DE 100 W | un | 200 | 31.71 | 6342 | 41.4799 | 8295.9702 | 50
2.3 | LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO ELIPSOIDAL OU TUBULAR, BASE E40 DE 150 W | un | 50 | 34.74 | 1737 | 45.4434 | 2272.1697 | 20
2.4 | LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO ELIPSOIDAL OU TUBULAR, BASE E40 DE 250 W | un | 60 | 39.43 | 2365.8 | 51.5784 | 3094.703
2.5 | REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70 W / 220 V | un | 80 | 56.71 | 4536.8 | 74.1824 | 5934.5881
2.6 | REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 100 W / 220 V | un | 80 | 60.71 | 4856.8 | 79.4148 | 6353.1801
2.7 | REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 W / 220 V | un | 30 | 67.48 | 2024.4 | 88.2706 | 2648.1176
2.8 | REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W / 220 V | un | 40 | 88.39 | 3535.6 | 115.623 | 4624.9184
2.9 | RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ 110/220 V - 1200 VA, COMPLETO | un | 405 | 63.68 | 25790.4 | 83.2998 | 33736.4222 | 100
2.10 | LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO ELIPSOIDAL, BASE E40 DE 150 W | un | 180 | 40.04 | 7207.2 | 52.3763 | 9427.7383 | 20
2.11 | LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO ELIPSOIDAL, BASE E40 DE 250 W | un | 100 | 63.35 | 6335 | 82.8681 | 8286.8135
2.12 | LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO ELIPSOIDAL, BASE E40 DE 400 W | un | 15 | 69.46 | 1041.9 | 90.8606 | 1362.9094
2.13 | REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W / 220 V | un | 130 | 75.02 | 9752.6 | 98.1337 | 12757.3761 | 20
2.14 | REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250 W / 220 V | un | 100 | 82.18 | 8218 | 107.4997 | 10749.9658
2.15 | REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W / 220 V | un | 10 | 79.51 | 795.1 | 104.007 | 1040.0703
2.16 | LUMINÁRIA RETANGULAR FECHADA PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA EM POSTE, TIPO PÉTALA GRANDE, E27/E40 | un | 2 | 290.91 | 581.82 | 380.5394 | 761.0787 | 18
2.17 | LUMINÁRIA RETANGULAR FECHADA PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA EM POSTE, TIPO PÉTALA PEQUENA, E27/E40 | un | 2 | 255.88 | 511.76 | 334.7166 | 669.4333
2.18 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1,5mm², ISOLAMENTO 1KV -90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES | m | 30 | 2.49 | 74.7 | 3.2572 | 97.7151
2.19 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5mm², ISOLAMENTO 1KV -90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES | m | 150 | 3.15 | 472.5 | 4.1205 | 618.0773
2.20 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4,0mm², ISOLAMENTO 1KV -90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES | m | 10 | 3.68 | 36.8 | 4.8138 | 48.1381
2.21 | RETIRADA E INSTALAÇÃO DE RECEPTÁCULO DE PORCELANA COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO E27 | un | 30 | 10.79 | 323.7 | 14.1144 | 423.432
2.22 | RETIRADA E INSTALAÇÃO DE RECEPTÁCULO DE PORCELANA COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO E40 | un | 50 | 18.21 | 910.5 | 23.8205 | 1191.025
2.23 | SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 1 LUMINÁRIA TIPO PÉTALA | un | 4 | 61.82 | 247.28 | 80.8667 | 323.467 | 10
2.24 | SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 2 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA | un | 4 | 74.46 | 297.84 | 97.4011 | 389.6045
2.25 | CHAVE DE COMANDO 2X60 - COM DISJUNTOR | un | 4 | 1060.27 | 4241.08 | 1386.9392 | 5547.7567 | 1
2.26 | CONECTOR H 10-35 | un | 130 | 21.15 | 2749.5 | 27.6663 | 3596.6209 | 20
2.27 | LUMINARIA DE LED 100w/150w, 10300 lumens | un | 8 | 1100 | 8800 | 1438.91 | 11511.28 | 2
2.28 | ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E DESCARTE FINAL PARA DESCONTAMINAÇÃO DE LÂMPADAS E DEMAIS MATERIAIS NOCIVOS A SAÚDE | un | 400 | 2 | 800 | 2.6162 | 1046.48
2.29 | PODA DE ARVORE QUE OBSTRUIR O FLUXO LUMINOSO DAS LUMINARIAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | PONTO | 29 | 50 | 1450 | 65.405 | 1896.745
|  |  |  | Total sem BDI | 175360.08 | Total com BDI 30,81% | 229388.5206
Pilar do Sul, 30 de agosto de 2019
Pedro Balduíno de Oliveira Secretário de Obras, Infra. e Urbanismo CREA/SP 5060501884 |  |  | Eduardo Oliveira dos Santos Junior Engenheiro Civil P.M.P.S CREA/SP 5069244515