## ANEXO MEDIA ORÇAMENTO
ANEXO A - PLANILHA DE SERVIÇOS/MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | [7 empty] | PREÇO 1 (RM EMPREEENDIMENTOS) VALOR UNITÁRIO |  | PREÇO 1 (RM EMPREEENDIMENTOS) VALOR TOTAL |  | PREÇO 2 (ENGELUZ ILUMINAÇÃO) VALOR UNITÁRIO |  | PREÇO 2 (ENGELUZ ILUMINAÇÃO) VALOR TOTAL |  | PREÇO 3 (ADILSON DA SILVA) VALOR UNIITÁRIO |  | PREÇO 3 (ADILSON DA SILVA) VALOR TOTAL
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO SEM BDI | VALOR TOTAL SEM BDI | VALOR UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL COM BDI
[8 empty] | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI
1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1.1 | MÃO DE OBRA, VEICULO, EQUIPAMENTO E FERRAMENTAL NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO | Mês | 12 | 17300 | 207600 | 22630.13 | 271561.56 | 16000 | 20929.6 | 192000 | 251155.2 | 17850 | 23349.585 | 214200 | 280195.02 | 18050 | 23611.205 | 216600 | 283334.46
2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL
2.1 | LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO ELIPSOIDAL, BASE E27 DE 70 W | un | 100 | 22.7233 | 2272.2633 | 29.7244 | 2972.3477 | 19.45 | 25.4425 | 1945 | 2544.2545 | 24.48 | 32.0223 | 2447.55 | 3201.6402 | 24.24 | 31.7083 | 2424.24 | 3171.1483
2.2 | LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO ELIPSOIDAL, BASE E40 DE 100 W | un | 80 | 32.37 | 2589.4367 | 42.34 | 3387.2421 | 30.83 | 40.3287 | 2466.4 | 3226.2978 | 33.3 | 43.55 | 2663.64 | 3484.3075 | 32.98 | 43.1411 | 2638.27 | 3451.121
2.3 | LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO ELIPSOIDAL OU TUBULAR, BASE E40 DE 150 W | un | 100 | 37.17 | 3716.8867 | 48.6221 | 4862.0594 | 38.9 | 50.8851 | 3890 | 5088.509 | 36.48 | 47.7195 | 3647.7 | 4771.5564 | 36.13 | 47.2617 | 3612.96 | 4726.113
2.4 | LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO ELIPSOIDAL OU TUBULAR, BASE E40 DE 250 W | un | 100 | 40.8767 | 4087.6233 | 53.4708 | 5347.0201 | 40.22 | 52.6118 | 4022 | 5261.1782 | 41.4 | 54.1553 | 4140.15 | 5415.7302 | 41.01 | 53.6452 | 4100.72 | 5364.1518
2.5 | LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO ELIPSOIDAL OU TUBULAR, BASE E40 DE 400 W | un | 20 | 55.1667 | 1103.3333 | 72.1635 | 1443.2703 | 49.5 | 64.751 | 990 | 1295.019 | 58 | 75.8698 | 1160 | 1517.396 | 58 | 75.8698 | 1160 | 1517.396
2.6 | REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70 W / 220 V | un | 50 | 59.7667 | 2988.3333 | 78.1808 | 3909.0388 | 49.3 | 64.4893 | 2465 | 3224.4665 | 65 | 85.0265 | 3250 | 4251.325 | 65 | 85.0265 | 3250 | 4251.325
2.7 | REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 100 W / 220 V | un | 50 | 65.11 | 3255.4 | 85.1704 | 4258.3851 | 68.44 | 89.5264 | 3422 | 4476.3182 | 63.75 | 83.3914 | 3187.28 | 4169.27 | 63.14 | 82.5934 | 3156.92 | 4129.5671
2.8 | REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 W / 220 V | un | 30 | 72.51 | 2175.3333 | 94.8503 | 2845.551 | 76.5 | 100.0697 | 2295 | 3002.0895 | 70.85 | 92.6789 | 2125.62 | 2780.5235 | 70.18 | 91.8025 | 2105.38 | 2754.04
2.9 | REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W / 220 V | un | 30 | 89.0467 | 2671.3533 | 116.4819 | 3494.394 | 82.4 | 107.7874 | 2472 | 3233.6232 | 92.81 | 121.4048 | 2784.29 | 3642.12 | 91.93 | 120.2536 | 2757.77 | 3607.4389
2.10 | REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W / 220 V | un | 5 | 105.51 | 527.5533 | 138.0176 | 690.0925 | 90.1 | 117.8598 | 450.5 | 589.299 | 113.76 | 148.8095 | 568.79 | 744.0342 | 112.67 | 147.3836 | 563.37 | 736.9443
2.11 | RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ 110/220 V - 1200 VA, COMPLETO | un | 600 | 63.3633 | 38018.24 | 82.8856 | 49731.6597 | 57 | 74.5617 | 34200 | 44737.02 | 66.86 | 87.4596 | 40118.4 | 52478.879 | 66.23 | 86.6355 | 39736.32 | 51979.0802
2.12 | LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO ELIPSOIDAL, BASE E40 DE 150 W | un | 30 | 55.6667 | 1670 | 72.8176 | 2184.527 | 51 | 66.7131 | 1530 | 2001.393 | 58 | 75.8698 | 1740 | 2276.094 | 58 | 75.8698 | 1740 | 2276.094
2.13 | LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO ELIPSOIDAL, BASE E40 DE 250 W | un | 30 | 66.9667 | 2009.0167 | 87.5991 | 2627.9947 | 68.5 | 89.6048 | 2055 | 2688.1455 | 66.52 | 87.0148 | 1995.53 | 2610.3528 | 65.88 | 86.1776 | 1976.52 | 2585.4858
2.14 | LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO ELIPSOIDAL, BASE E40 DE 400 W | un | 10 | 73.7233 | 737.2367 | 96.4375 | 964.3793 | 76 | 99.4156 | 760 | 994.156 | 72.93 | 95.3997 | 729.33 | 954.0366 | 72.24 | 94.4971 | 722.38 | 944.9453
2.15 | REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W / 220 V | un | 10 | 75.5967 | 755.9733 | 98.888 | 988.8887 | 70 | 91.567 | 700 | 915.67 | 78.77 | 103.039 | 787.71 | 1030.4035 | 78.02 | 102.058 | 780.21 | 1020.5927
2.16 | REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250 W / 220 V | un | 10 | 83.32 | 833.1867 | 108.9889 | 1089.8935 | 78.2 | 102.2934 | 782 | 1022.9342 | 86.29 | 112.87 | 862.89 | 1128.7464 | 85.47 | 111.8033 | 854.67 | 1118
2.17 | REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W / 220 V | un | 10 | 83.2233 | 832.2067 | 108.8644 | 1088.6061 | 83.49 | 109.2133 | 834.86 | 1092.0804 | 83.49 | 109.2133 | 834.86 | 1092.07 | 82.69 | 108.1668 | 826.9 | 1081.6679
2.18 | LUMINARIA LED - 80 WATS C/FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 11.000 LUMENS, 4000 A 5000K. | un | 50 | 1016.6667 | 50833.3333 | 1329.9017 | 66495.0833 | 1100 | 1438.91 | 55000 | 71945.5 | 990 | 1295.019 | 49500 | 64750.95 | 960 | 1255.776 | 48000 | 62788.8
2.19 | LUMINARIA LED - 150 WATS C/FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 16.000 LUMENS, 4000 A 5000K. | un | 50 | 1610 | 80500 | 2106.041 | 105302.05 | 1450 | 1896.745 | 72500 | 94837.25 | 1670 | 2184.527 | 83500 | 109226.35 | 1710 | 2236.851 | 85500 | 111842.55
2.20 | LUMINARIA LED - 60 WATS C/FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 7200 LUMENS, 4000 A 5000K | m | 80 | 946.6667 | 75733.3333 | 1238.3347 | 99066.7733 | 970 | 1268.857 | 77600 | 101508.56 | 950 | 1242.695 | 76000 | 99415.6 | 920 | 1203.452 | 73600 | 96276.16
2.21 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380V, CORRENTE DE 10 ATÉ 50 A. | m | 5 | 72.7467 | 363.7267 | 95.1599 | 475.7965 | 65 | 85.0265 | 325 | 425.1325 | 76.99 | 100.7106 | 384.93 | 503.5269 | 76.25 | 99.7426 | 381.25 | 498.73
2.22 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380V, CORRENTE DE 60 ATÉ 100 A. | m | 5 | 93.6533 | 468.2667 | 122.5079 | 612.5396 | 72 | 94.1832 | 360 | 470.916 | 104.98 | 137.3243 | 524.9 | 686.6217 | 103.98 | 136.0162 | 519.9 | 680.0812
2.23 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380V, CORRENTE DE 10 ATÉ 50 A. | un | 5 | 97.17 | 485.8533 | 127.1081 | 635.5465 | 85 | 111.1885 | 425 | 555.9425 | 103.75 | 135.7154 | 518.75 | 678.5769 | 102.76 | 134.4204 | 513.81 | 672.12
2.24 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380V, CORRENTE DE 60 ATÉ 100 A. | un | 5 | 123.1933 | 615.9633 | 161.1492 | 805.7416 | 110 | 143.891 | 550 | 719.455 | 130.41 | 170.5893 | 652.05 | 852.9466 | 129.17 | 168.9673 | 645.84 | 844.8233
2.25 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1,5mm², ISOLAMENTO 1KV - 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES. | un | 400 | 2.7267 | 1091.2133 | 3.5668 | 1427.4162 | 2.98 | 3.8981 | 1192 | 1559.2552 | 2.61 | 3.4141 | 1045.8 | 1368.011 | 2.59 | 3.388 | 1035.84 | 1354.9823
2.26 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5mm², ISOLAMENTO 1KV - 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES. | un | 100 | 3.58 | 357.85 | 4.683 | 468.0152 | 4.15 | 5.4286 | 415 | 542.8615 | 3.31 | 4.3298 | 330.75 | 432.6541 | 3.28 | 4.2906 | 327.8 | 428.53
2.27 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4,0mm², ISOLAMENTO 1KV - 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES. | un | 30 | 4.2967 | 128.9133 | 5.6205 | 168.6295 | 5.2 | 6.8021 | 156 | 204.0636 | 3.86 | 5.0493 | 115.92 | 151.635 | 3.83 | 5.01 | 114.82 | 150.19
2.28 | CONTATOR DE POTÊNCIA 22A/ 25A - 2NA+2NF | un | 1 | 192.4433 | 192.4433 | 251.7351 | 251.7351 | 191 | 249.8471 | 191 | 249.8471 | 194.09 | 253.8891 | 194.09 | 253.8891 | 192.24 | 251.4691 | 192.24 | 251.4691
2.29 | CONTATOR DE POTÊNCIA 32A - 2NA+2NF | un | 2 | 283.7333 | 567.4633 | 371.1498 | 742.3013 | 280 | 366.268 | 560 | 732.536 | 286.97 | 375.38 | 573.93 | 750.7578 | 284.23 | 371.8013 | 568.46 | 743.61
2.30 | CONTATOR DE POTÊNCIA 38A/ 40A - 2NA+2NF | un | 3 | 348.72 | 1046.16 | 456.1635 | 1368.4819 | 330 | 431.673 | 990 | 1295.019 | 359.79 | 470.65 | 1079.38 | 1411.937 | 356.37 | 466.1676 | 1069.1 | 1398.4897
2.31 | RETIRADA E INSTALAÇÃO DE RECEPTÁCULO DE PORCELANA COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO E40. | un | 50 | 22.22 | 1110.9833 | 29.066 | 1453.2773 | 28.6 | 37.4117 | 1430 | 1870.583 | 19.12 | 25.0109 | 956.03 | 1250.5828 | 18.94 | 24.7754 | 946.92 | 1238.6661
2.32 | BRAÇO MEDIO 2,50*3*48 MM | un | 100 | 203.3333 | 20333.3333 | 265.9803 | 26598.0333 | 250 | 327.025 | 25000 | 32702.5 | 190 | 248.539 | 19000 | 24853.9 | 170 | 222.377 | 17000 | 22237.7
2.33 | CHAVE DE COMANDA 2X60 - COM DISJUNTOR | un | 62 | 231.6667 | 14363.3333 | 303.0432 | 18788.6763 | 415 | 542.8615 | 25730 | 33657.413 | 100 | 130.81 | 6200 | 8110.22 | 180 | 235.458 | 11160 | 14598.396
2.34 | CONECTOR H 10-35 | un | 150 | 23.9367 | 3590.1767 | 31.3116 | 4696.3064 | 27.6 | 36.1036 | 4140 | 5415.534 | 22.21 | 29.0529 | 3331.13 | 4357.44 | 22 | 28.7782 | 3299.4 | 4315.9451
TOTAL |  |  |  |  | 529625.6533 |  | 692803.3136 |  |  | 523843.76 | 685240.0225 |  |  | 531151.36 | 694799.1041 |  |  | 533881.83 | 698370.8241
Pilar do Sul, 22 de janeiro de 2021
[7 empty] | ORÇAMENTOS |  |  | 0 | -0.002456 |  |  | 0 | -0.004104 |  |  | 0 | -0.004142
EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR |  | JEFERSON ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE OBRAS, INFRA. E URBANISMO |  | TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

## Plan1
MODELO DE PLANILHA PARA APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO
TIMBRE DA EMPRESA
ANEXO A - PLANILHA DE SERVIÇOS/MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO SEM BDI | VALOR TOTAL SEM BDI | VALOR UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL COM BDI
1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1.1 | MÃO DE OBRA, VEICULO, EQUIPAMENTO E FERRAMENTAL NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO | Mês | 12
2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL
2.1 | LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO ELIPSOIDAL, BASE E27 DE 70 W | un | 100
2.2 | LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO ELIPSOIDAL, BASE E40 DE 100 W | un | 80
2.3 | LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO ELIPSOIDAL OU TUBULAR, BASE E40 DE 150 W | un | 100
2.4 | LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO ELIPSOIDAL OU TUBULAR, BASE E40 DE 250 W | un | 100
2.5 | LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO ELIPSOIDAL OU TUBULAR, BASE E40 DE 400 W | un | 20
2.6 | REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70 W / 220 V | un | 50
2.7 | REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 100 W / 220 V | un | 50
2.8 | REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 W / 220 V | un | 30
2.9 | REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W / 220 V | un | 30
2.10 | REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W / 220 V | un | 5
2.11 | RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ 110/220 V - 1200 VA, COMPLETO | un | 600
2.12 | LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO ELIPSOIDAL, BASE E40 DE 150 W | un | 30
2.13 | LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO ELIPSOIDAL, BASE E40 DE 250 W | un | 30
2.14 | LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO ELIPSOIDAL, BASE E40 DE 400 W | un | 10
2.15 | REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W / 220 V | un | 10
2.16 | REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250 W / 220 V | un | 10
2.17 | REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W / 220 V | un | 10
2.18 | LUMINARIA LED - 80 WATS C/FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 11.000 LUMENS, 4000 A 5000K. | un | 50
2.19 | LUMINARIA LED - 150 WATS C/FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 16.000 LUMENS, 4000 A 5000K. | un | 50
2.20 | LUMINARIA LED - 60 WATS C/FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 7200 LUMENS, 4000 A 5000K | m | 80
2.21 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380V, CORRENTE DE 10 ATÉ 50 A. | m | 5
2.22 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380V, CORRENTE DE 60 ATÉ 100 A. | m | 5
2.23 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380V, CORRENTE DE 10 ATÉ 50 A. | un | 5
2.24 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380V, CORRENTE DE 60 ATÉ 100 A. | un | 5
2.25 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1,5mm², ISOLAMENTO 1KV - 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES. | un | 400
2.26 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5mm², ISOLAMENTO 1KV - 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES. | un | 100
2.27 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4,0mm², ISOLAMENTO 1KV - 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES. | un | 30
2.28 | CONTATOR DE POTÊNCIA 22A/ 25A - 2NA+2NF | un | 1
2.29 | CONTATOR DE POTÊNCIA 32A - 2NA+2NF | un | 2
2.30 | CONTATOR DE POTÊNCIA 38A/ 40A - 2NA+2NF | un | 3
2.31 | RETIRADA E INSTALAÇÃO DE RECEPTÁCULO DE PORCELANA COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO E40. | un | 50
2.32 | BRAÇO MEDIO 2,50*3*48 MM | un | 100
2.33 | CHAVE DE COMANDA 2X60 - COM DISJUNTOR | un | 62
2.34 | CONECTOR H 10-35 | un | 150