## META 1
META 1
OBRA: INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA TIPO LED
LOCAL: RUAS DOS BAIRROS CHÁCARAS REUNIDAS E JARDIM CANANÉIA, PILAR DO SUL-SP
ITEM | FONTE/CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO C/ BDI 25,00% | VALOR TOTAL
1 | MERCADO | APROVAÇÃO JUNTO À CONCESSIONÁRIA – elaboração do projeto técnico | UND | 1 | 3640 | 4550 | 4550
2 | SINAPI 09/2022 102102 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO 30 KVA | UND | 1 | 9113.55 | 11391.9375 | 11391.94
[5 empty] | TOTAL COM BDI = 25,00% |  | 15941.94
FONTE: PREÇOS DE MERCADO – SETEMBRO/2022 (MÉDIA DE 3 EMPRESAS) / SINAPI 01/2022
PILAR DO SUL-SP, 10 DE MARÇO DE 2022.
Z
__________________________________________
EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
Secretário de Obras, Infraestrutura e Urbanismo
_________________________________________
JEFERSON ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
_________________________________________
NEIVITON PEREIRA DA SILVA
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
__________________________________________
EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
Secretário de Obras, Infraestrutura e Urbanismo

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - META 2
META 2
OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA – ILUMINAÇÃO PÚBLICA
LOCAL: RUAS DOS BAIRROS CHÁCARAS REUNIDAS E JARDIM CANANÉIA, PILAR DO SUL-SP
ITEM | FONTE | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO C/ BDI 25% | VALOR TOTAL
1 | SERVIÇO |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | UND. | 2 |  | 1155.15 | 2310.3
1.1 | CDHU | 02.08.050 | PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA | M² | 6 | 154.02 | 192.525 | 1155.18
2 | SERVIÇO |  | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA – RUA JOSÉ GENTINA - BAIRRO JD. CANANÉIA | UNID. | 23 |  |  | 90252.25
2.1 | COMPOSIÇÃO DO SERVIÇO | comp. 1 | EXTENSÃO DE REDE SECUNDÁRIA – ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - INSTALAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS DA CONCESSIONARIA LOCAL (ELEKTRO) | UNID | 4 | 979.7373 | 1224.6717 | 4898.68
2.2 | COMPOSIÇÃO DO SERVIÇO | comp. 2 | EXTENSÃO DE REDE SECUNDÁRIA – CABEAMENTO - INSTALADO EM ACORDO COM A CONCESSIONARIA LOCAL (ELEKTRO) | M | 270 | 124.2133 | 155.2667 | 41922.9
2.3 | CDHU | comp. 3 | LUMINÁRIA INTEGRADA DE LED – POTÊNCIA 120 W – INSTALADO EM BRAÇO MÉDIO DE ACORDO COM AS NORMAS DA CONCESSIONARIA LOCAL (ELEKTRO) C/ RELÉ | UNID | 23 | 1510.63 | 1888.2875 | 43430.67
3 | SERVIÇO |  | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA - RUA TEREZA KOVACS DA SILVA - BAIRRO JD. CANANÉIA | UND. | 16 |  |  | 54071.75
3.1 | COMPOSIÇÃO DO SERVIÇO | comp. 1 | EXTENSÃO DE REDE SECUNDÁRIA – ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - INSTALAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS DA CONCESSIONARIA LOCAL (ELEKTRO) | UNID | 3 | 979.7373 | 1224.6717 | 3674.01
3.2 | COMPOSIÇÃO DO SERVIÇO | comp. 2 | EXTENSÃO DE REDE SECUNDÁRIA – CABEAMENTO - INSTALADO EM ACORDO COM A CONCESSIONARIA LOCAL (ELEKTRO) | M | 130 | 124.2133 | 155.2667 | 20185.1
3.3 | CDHU | comp. 3 | LUMINÁRIA INTEGRADA DE LED – POTÊNCIA 120 W – INSTALADO EM BRAÇO MÉDIO DE ACORDO COM AS NORMAS DA CONCESSIONARIA LOCAL (ELEKTRO) C/ RELÉ | UNID | 16 | 1510.63 | 1888.2875 | 30212.64
4 | SERVIÇO |  | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA - AVENIDA ANTONIO BATISTA DE PROENÇA - BAIRRO: CHÁCARAS REUNIDAS | UNID. | 16 |  |  | 30212.64
4.1 | CDHU | comp. 3 | LUMINÁRIA INTEGRADA DE LED – POTÊNCIA 120 W – INSTALADO EM BRAÇO MÉDIO DE ACORDO COM AS NORMAS DA CONCESSIONARIA LOCAL (ELEKTRO) C/ RELÉ | UNID | 16 | 1510.63 | 1888.2875 | 30212.64
5 | SERVIÇO |  | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA - RUA MARINHA EMÍLIA DE CARVALHO - BAIRRO: CHÁCARAS REUNIDAS | UNID. | 5 |  |  | 9441.45
5.1 | CDHU | comp. 3 | LUMINÁRIA INTEGRADA DE LED – POTÊNCIA 120 W – INSTALADO EM BRAÇO MÉDIO DE ACORDO COM AS NORMAS DA CONCESSIONARIA LOCAL (ELEKTRO) C/ RELÉ | UNID | 5 | 1510.63 | 1888.2875 | 9441.45
FONTE: CDHU 185 - DESONERADO / SINAPI DES. 01/2022 / PREÇOS DE MERCADO (PREÇO MÉDIO) – CONSULTA DEZ. 2021 | [5 empty] | TOTAL C/ BDI = 25% | 186288.39
PILAR DO SUL-SP,10 DE MARÇO DE 2022.
__________________________________________
EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
Secretário de Obras, Infraestrutura e Urbanismo
_________________________________________
JEFERSON ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
_________________________________________
NEIVITON PEREIRA DA SILVA
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES

## COMPOSIÇÕES
OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA – ILUMINAÇÃO PÚBLICA | [8 empty] | PREÇOS DE MERCADO (COM BDI 25%)
LOCAL: RUAS DOS BAIRROS CHÁCARAS REUNIDAS E JARDIM CANANÉIA - PILAR DO SUL-SP
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO C/ BDI 25% | VALOR TOTAL | PREÇO 1(RM EMPREEENDIMENTOS EIRELI) VALOR UNITÁRIO | PREÇO 2 (ELÉTRICA BIASI) VALOR UNITÁRIO | PREÇO 3 (ADILSON DA SILVA PORTO) VALOR UNITÁRIO | PREÇO MÉDIO
1 | COMPOSIÇÃO DO SERVIÇO | COMP.1 | EXTENSÃO DE REDE SECUNDÁRIA – ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - INSTALAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS DA CONCESSIONARIA LOCAL (ELEKTRO) | UNID | 1 | 979.7373 | 1224.6717 | 1224.67
| COMPOSIÇÃO DO SERVIÇO | CDHU - P.19.000.043502 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO | UNID | 2 | 25.32 | 31.65 | 63.3
|  | CDHU - P.19.000.091389 | ISOLADOR ROLDANA EM PORCELANA DE 72 X 72 mm | UNID | 2 | 6.88 | 8.6 | 17.2
|  | MERCADO | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16x200mm | UNID | 2 | 11.4293 | 14.2867 | 28.5733 | 14 | 12.96 | 15.9 | 14.2867
|  | MERCADO | CINTA DE AÇO PARA POSTE CIRCULAR – 250mm COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO. | UNID | 2 | 75.0933 | 93.8667 | 187.7333 | 86 | 87.6 | 108 | 93.8667
|  | CDHU - P.15.000.049560 | LAÇO PRÉ-FORMADO DE TOPO PARA CABO CA 4 AWG | UNID | 1 | 5.72 | 7.15 | 7.15
|  | CDHU - E.03.000.049539 | ARRUELA QUADRADA 50 x 3 x 18 mm | UNID | 2 | 1.59 | 1.9875 | 3.975
|  | SINAPI INSUMOS - 11272 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO | UNID | 2 | 7.59 | 9.4875 | 18.975
|  | CDHU - P.19.000.042380 | ABRAÇADEIRA PARA CABO MODELO MB-4 DA 3M SCOTCH PARA FIXAÇÃO DE CABO ELÉTRICO DE POTÊNCIA, ISOLADO DE TENSÃO ATÉ 35 KV | UNID | 2 | 245.61 | 307.0125 | 614.025
|  | MERCADO | CONECTOR TIPO PERFURAÇÃO (IP) | UNID | 3 | 16.3573 | 20.4467 | 61.34 | 23.44 | 17.4 | 20.5 | 20.4467
|  | CDHU - S.04.000.081349 | CAMINHÃO MUNCK 3 TONELADAS | H | 1 | 142.21 | 177.7625 | 177.7625
|  | SINAPI INSUMOS - 4096 | MOTORISTA OPERADOR | H | 1 | 17.31 | 21.6375 | 21.6375
|  | CDHU - B.01.000.010115 | ELETRICISTA | H | 1 | 11.06 | 13.825 | 13.825
|  | CDHU - B.01.000.010116 | AJUDANTE ELETRICISTA | H | 1 | 7.34 | 9.175 | 9.175
2 | COMPOSIÇÃO DO SERVIÇO | COMP.2 | EXTENSÃO DE REDE SECUNDÁRIA – CABEAMENTO - INSTALAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS DA CONCESSIONARIA LOCAL (ELEKTRO) | M | 1 | 124.2133 | 155.2667 | 155.27
| COMPOSIÇÃO DO SERVIÇO | MERCADO | CABO DE ALUMINIO 3 X 50MM² + 1 X 50MM² - FASES CA, ISOLAÇÃO XPLE COLORIDA E NEUTRO ISOLADO EM CA | M | 1 | 35.2533 | 44.0667 | 44.0667 | 52 | 34.2 | 46 | 44.0667
|  | CDHU - S.04.000.081349 | CAMINHÃO MUNCK 3 TONELADAS | H | 0.5 | 142.21 | 177.7625 | 88.8813
|  | SINAPI INSUMOS - 4096 | MOTORISTA OPERADOR | H | 0.5 | 17.31 | 21.6375 | 10.8187
|  | CDHU - B.01.000.010115 | ELETRICISTA | H | 0.5 | 11.06 | 13.825 | 6.9125
|  | CDHU - B.01.000.010116 | AJUDANTE ELETRICISTA | H | 0.5 | 7.34 | 9.175 | 4.5875
3 | COMPOSIÇÃO DO SERVIÇO | COMP.3 | INSTALAÇÃO COMPLETA DE LUMINÁRIA LED | UND | 1 | 1510.63 | 1888.2875 | 1888.29
| COMPOSIÇÃO DO SERVIÇO | CDHU - 41.11.703 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 14.160 ATÉ 17.475 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 118 LM/W- INSTALADO EM BRAÇO MÉDIO DE ACORDO COM AS NORMAS DA CONCESSIONARIA LOCAL (ELEKTRO) | UNID | 1 | 1309.02 | 1636.275 | 1636.275
|  | SINAPI - 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 1 | 49.52 | 61.9 | 61.9
|  | SINAPI - 101636 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 152.09 | 190.1125 | 190.1125
FONTE: CDHU 185 - DESONERADO / SINAPI DES. 01/2022 / PREÇOS DE MERCADO (MÉDIA DE 3 EMPRESAS) – CONSULTA DEZ. 21
PILAR DO SUL-SP 08 DE MARÇO DE 2022.
__________________________________________
EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
Secretário de Obras, Infraestrutura e Urbanismo
_________________________________________
JEFERSON ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
_________________________________________
NEIVITON PEREIRA DA SILVA
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES

## Cronograma de execução
META 1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  | PRAZO DA OBRA
Instalação de Iluminação Pública tipo LED – Ruas dos bairros Chácara Reunidas e Cardim Cananéia – Pilar do Sul-SP |  |  | 5 MESES
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | ETAPA | 1 MÊS | 2 MÊS | 3 MÊS | 4 MÊS | 5 MÊS
1 | APROVAÇÃO JUNTO À CONCESSIONÁRIA – ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO | 4550 | 2275 | 2275
| % | 100 | 50% | 50%
2 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO 30 KVA | 11391.94 |  |  | 11391.94
| % | 100 |  |  | 100%
META 2
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  | PRAZO DA OBRA
Instalação de Iluminação Pública tipo LED – Ruas dos bairros Chácara Reunidas e Cardim Cananéia – Pilar do Sul-SP |  |  | 5 meses
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | ETAPA | 1 MÊS | 2 MÊS | 3 MÊS | 4 MÊS | 5 MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2310.3 | 50% | 50%
| % | 1.142% | 1155.15 | 1155.15
2 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA – RUA JOSÉ GENTINA - BAIRRO JD. CANANÉIA | 90252.25 |  |  | 50% | 50%
| % | 44.63% |  |  | 45126.125 | 45126.125
3 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA - RUA TEREZA KOVACS DA SILVA - BAIRRO JD. CANANÉIA | 54071.75 |  |  |  | 100%
| % | 26.74% |  |  |  | 54071.75
4 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA - RUA MARINHA EMÍLIA DE CARVALHO - BAIRRO: CHÁCARAS REUNIDAS | 9441.45 |  |  |  |  | 100%
| % | 4.669% |  |  |  |  | 9441.45
5 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA - AVENIDA ANTONIO BATISTA DE PROENÇA - BAIRRO: CHÁCARAS REUNIDAS | 30212.64 |  |  |  |  | 100%
| % | 14.94% |  |  |  |  | 30212.64
RESUMO DO ORÇAMENTO |  | 202230.33
TOTAL (R$) |  |  | 3430.15 | 3430.15 | 56518.065 | 99197.875 | 39654.09
TOTAL (%) |  |  | 1.696% | 1.696% | 27.95% | 49.05% | 19.61%
ACUMULADO (R$) |  |  | 3430.15 | 6860.3 | 63378.365 | 162576.24 | 202230.33
ACUMULADO (%) |  |  | 1.696% | 3.392% | 31.34% | 80.39% | 100%
OBS.: 1 - OS PRAZOS DAS ETAPAS SERÃO CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO INICIAL EMITIDA PELO PREFEITURA.
Pilar do Sul, 10 de Março de 2022
_________________________________________
JEFERSON ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
__________________________________________
EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
Secretário de Obras, Infraestrutura e Urbanismo
_________________________________________
NEIVITON PEREIRA DA SILVA
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES