## Planilha RESUMO
PLANILHA RESUMO - META 1, 2 E 3
OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA COM INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
LOCAL: JARDIM AYUB I, AVENIDA JOSÉ DE NÓBREGA - BAIRRO: CAMPO GRANDE - PILAR DO SUL - SÃO PAULO
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL-SP
METAS | VALOR POR META | VALOR TOTAL
META 1: INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL NA RUA HACHIRO YAMASAKI – JD. AUYB I. | 117128.99 | 426191.47
META 2: INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA JOSÉ DE NÓBREGA – BAIRRO CAMPO GRANDE. | 264196.77
META 3: SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS CONVENCIONAIS POR LED EM RUAS DO BAIRRO JD. AYUB I. | 44865.71
PILAR DO SUL-SP,12 DE DEZEMBRO DE 2023.

## Planilha_Orçamentária_Modelo
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: | INFRAESTRUTURA URBANA COM INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
ENDEREÇO: | RUAS DO BAIRRO JARDIM AYUB I E NA AV. JOSÉ DE NÓBREGA - BAIRRO CAMPO GRANDE
MUNICÍPIO: | PILAR DO SUL-SP
DEMANDA: | 64403
DATA-BASE: TABELAS DESONERADAS
[7 empty] | CDHU |  | 194 / MAI-24
[7 empty] | SINAPI |  | 13/06/2024
[7 empty] | SIURB |  | JANEIRO/24
[7 empty] | MERCADO |  | DEZEMBRO/23
[7 empty] | BDI |  | 25%
META 1
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO |  | VALOR TOTAL
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI
1. | INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL NA RUA HACHIRO YAMASAKI – JD. AUYB I | [6 empty] | 93703.192 | 117128.99 | 5.95
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 4580.752 | 5725.94
1.1.1 | CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 4.93 | 929.16 | 1161.45 | 4580.752 | 5725.94
1.2 |  |  | INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL |  |  |  |  | 89122.44 | 111403.05
1.2.1 | MERCADO | 1 | Poste Padrão Trifásico, subterrâneo - cabo 25mm², disjuntor de 100A, com ART , Fornecimento + Instalação | un | 1 | 2174.376 | 2717.97 | 2174.376 | 2717.97
1.2.2 | CDHU | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 0.91 | 204.27 | 255.3375 | 185.88 | 232.35
1.2.3 | SINAPI | 94990 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado In loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado | m³ | 0.91 | 668.85 | 836.0625 | 608.648 | 760.81
1.2.4 | SIURB | 09_005_70 | Caixa de passagem e tampa pré-moldadas em concreto, sem fundo, 40x40cm - Fornecimento e instalação completa | un | 14 | 206.93 | 258.6625 | 2897.016 | 3621.27
1.2.5 | CDHU | 12.01.021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm ‐ completa | m | 13 | 61.89 | 77.3625 | 804.568 | 1005.71
1.2.6 | CDHU | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20 Mpa | m³ | 0.83 | 473.18 | 591.475 | 392.736 | 490.92 | 2450.21 | 2130.6174
1.2.7 | CDHU | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 0.83 | 156.64 | 195.8 | 130.008 | 162.51
1.2.8 | SIURB | 09_005_068 | Caixa de passagem e tampa pré-moldadas em concreto, sem fundo, 20x20cm - Fornecimento e instalação completa | un | 13 | 161.4 | 201.75 | 2098.2 | 2622.75
1.2.9 | CDHU | 42.05.190 | Haste de aterramento de 3/4´ x 3 m | un | 13 | 281.68 | 352.1 | 3661.84 | 4577.3
1.2.10 | CDHU | 42.05.110 | Conector cabo/haste de 3/4´ | un | 13 | 22.39 | 27.9875 | 291.064 | 363.83
1.2.11 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 0.08 | 199.78 | 249.725 | 15.976 | 19.97
1.2.12 | CDHU | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 86.42 | 46.43 | 58.0375 | 4012.48 | 5015.6
1.2.13 | CDHU | 38.13.010 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | m | 9.1 | 7.94 | 9.925 | 72.248 | 90.31
1.2.14 | CDHU | 38.13.020 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | m | 423 | 10.12 | 12.65 | 4280.76 | 5350.95
1.2.15 | CDHU | 39.21.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C | m | 591.5 | 2.92 | 3.65 | 1727.176 | 2158.97
1.2.16 | CDHU | 39.21.050 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C | m | 423 | 10.95 | 13.6875 | 4631.848 | 5789.81
1.2.17 | CDHU | 39.21.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C | m | 1269 | 15.1 | 18.875 | 19161.896 | 23952.37
1.2.18 | CDHU | 39.04.070 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | m | 10.4 | 34.71 | 43.3875 | 360.984 | 451.23
1.2.19 | CDHU | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 86.42 | 17.33 | 21.6625 | 1497.656 | 1872.07
1.2.20 | SINAPI | 100620 | Poste de aço cônico contínuo curvo simples, flangeado, h=9m, com chumbadores, fornecimento e instalação | un | 13 | 2488.03 | 3110.0375 | 32344.384 | 40430.48
1.2.21 | SINAPI | 101658 | Luminária de LED para iluminação pública, de 138 w até 180 w - 150lm/w, fornecimento e instalação | un | 13 | 510.17 | 637.7125 | 6632.208 | 8290.26
1.2.22 | CDHU | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | un | 13 | 87.73 | 109.6625 | 1140.488 | 1425.61
META 2
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. |  | VALOR TOTAL
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI
2. | INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA JOSÉ DE NÓBREGA – BAIRRO CAMPO GRANDE | [6 empty] | 211357.416 | 264196.77
2.1 |  |  | INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  |  | 211357.416 | 264196.77
2.1.1 |  |  | TRECHO 01 - INSTALAÇÃO DE 05 PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CONFORME PROJETO) |  |  |  |  | 32234.624 | 40293.28
2.1.1.1 | MERCADO | 2 | ABRAÇADEIRA T120R | un | 16 | 109.76 | 137.2 | 1756.16 | 2195.2
2.1.1.2 | SINAPI | 101554 | Alça preformada de distribuição, em aço galvanizado, awg 2 - fornecimento e instalação | un | 2 | 12.02 | 15.025 | 24.04 | 30.05
2.1.1.3 | MERCADO | 3 | ALÇA PREF PARA CABO ALUMINIO NU 2 CA | un | 1 | 39.768 | 49.71 | 39.768 | 49.71
2.1.1.4 | MERCADO | 4 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA AÇO CARB 1 ESTR 150X110MM | un | 10 | 42.4 | 53 | 424 | 530
2.1.1.5 | MERCADO | 5 | ARRUELA LISA CIRCULAR M18 | un | 10 | 4 | 5 | 40 | 50
2.1.1.6 | MERCADO | 7 | PORCA QUADRADA M16 | un | 1 | 5.656 | 7.07 | 5.656 | 7.07
2.1.1.7 | CDHU | 39.04.060 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 25 mm² | m | 20 | 23.58 | 29.475 | 471.6 | 589.5
2.1.1.8 | MERCADO | 9 | CABO MULTIPLEX ALUM XLPE 3X1X35/35MM² NEUTRO ISOLADO | m | 139 | 45.232 | 56.54 | 6287.248 | 7859.06
2.1.1.9 | MERCADO | 10 | CINTA POSTE CIRC AÇO CARB 160,0MM | un | 3 | 54.24 | 67.8 | 162.72 | 203.4
2.1.1.10 | MERCADO | 11 | CINTA POSTE CIRC AÇO CARB 180,0MM | un | 6 | 65.968 | 82.46 | 395.808 | 494.76
2.1.1.11 | MERCADO | 12 | CINTA POSTE CIRC AÇO CARB 200,0MM | un | 6 | 75.392 | 94.24 | 452.352 | 565.44
2.1.1.12 | MERCADO | 17 | CONECTOR PERFURANTE 35-120 / 6-50 MM² | un | 15 | 13.76 | 17.2 | 206.4 | 258
2.1.1.13 | MERCADO | 21 | CONECTOR COMPRESSÃO COBRE 1/0-2/0/ F8- 2AWG | un | 2 | 39.584 | 49.48 | 79.168 | 98.96
2.1.1.14 | MERCADO | 24 | GRAMPO PARALELO BRONZE 10,0- 70,0 MM² | un | 2 | 106.96 | 133.7 | 213.92 | 267.4
2.1.1.15 | MERCADO | 25 | HASTE CIRCULAR P/ ATERRAMENTO 13,0X 2400,0MM | un | 2 | 282.72 | 353.4 | 565.44 | 706.8
2.1.1.16 | MERCADO | 26 | ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76,0MM 1350DAN | un | 10 | 17.04 | 21.3 | 170.4 | 213
2.1.1.17 | MERCADO | 27 | LACO PREF P/ ISOLADOR ROLDANA 35 MM² | un | 3 | 20.8 | 26 | 62.4 | 78
2.1.1.18 | MERCADO | 28 | MASSA PLASTICA SINTETICA CINZA 1000G | un | 2 | 40 | 50 | 80 | 100
2.1.1.19 | MERCADO | 30 | PARAFUSO ABAULADO M16X45MM | un | 11 | 13.392 | 16.74 | 147.312 | 184.14
2.1.1.20 | CDHU | 68.01.650 | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 12,00 m | un | 3 | 2609.71 | 3262.1375 | 7829.128 | 9786.41
2.1.1.21 | CDHU | 68.01.760 | Poste de concreto circular, 400 kg, H = 12,00 m | un | 2 | 3181.92 | 3977.4 | 6363.84 | 7954.8
2.1.1.22 | MERCADO | 32 | TORA DE MADEIRA P/ESTAI SUB SOLO 200,0X 1500,0MM | un | 4 | 184.64 | 230.8 | 738.56 | 923.2
2.1.1.23 | SINAPI | 101658 | Luminária de led para iluminação pública, de 150 w, eficiência mínina de 150 lm/W - fornecimento e instalação | un | 5 | 510.17 | 637.7125 | 2550.848 | 3188.56
2.1.1.24 | MERCADO | 33 | BRAÇO LONGO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3000MM | un | 5 | 471.2 | 589 | 2356 | 2945
2.1.1.25 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C | m | 25 | 3.86 | 4.825 | 96.496 | 120.62
2.1.1.26 | CDHU | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | un | 1 | 87.73 | 109.6625 | 87.728 | 109.66
2.1.1.27 | MERCADO | 34 | CHAVE MAGNÉTICA SABE INTERNA 220V 2X30A 1NF | un | 1 | 627.632 | 784.54 | 627.632 | 784.54
2.1.2 |  |  | TRECHO 02 - INSTALAÇÃO DE 06 PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CONFORME PROJETO) |  |  |  |  | 94815.456 | 118519.32
2.1.2.1 | MERCADO | 2 | ABRAÇADEIRA T120R | un | 24 | 109.76 | 137.2 | 2634.24 | 3292.8
2.1.2.2 | SINAPI | 101554 | Alça preformada de distribuição, em aço galvanizado, awg 2 - fornecimento e instalação | un | 4 | 12.02 | 15.025 | 48.08 | 60.1
2.1.2.3 | MERCADO | 4 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA AÇO CARB 1 ESTR 150X110MM | un | 15 | 42.4 | 53 | 636 | 795
2.1.2.4 | MERCADO | 5 | ARRUELA LISA CIRCULAR M18 | un | 12 | 4 | 5 | 48 | 60
2.1.2.5 | CDHU | 39.04.060 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 25 mm² | m | 10 | 23.58 | 29.475 | 235.8 | 294.75
2.1.2.6 | MERCADO | 9 | CABO MULTIPLEX ALUM XLPE 3X1X35/35MM² NEUTRO ISOLADO | m | 200 | 45.232 | 56.54 | 9046.4 | 11308
2.1.2.7 | MERCADO | 10 | CINTA POSTE CIRC AÇO CARB 160,0MM | un | 4 | 54.24 | 67.8 | 216.96 | 271.2
2.1.2.8 | MERCADO | 11 | CINTA POSTE CIRC AÇO CARB 180,0MM | un | 8 | 65.968 | 82.46 | 527.744 | 659.68
2.1.2.9 | MERCADO | 12 | CINTA POSTE CIRC AÇO CARB 200,0MM | un | 7 | 75.392 | 94.24 | 527.744 | 659.68
2.1.2.10 | MERCADO | 15 | CINTA POSTE CIRC AÇO CARB 280,0MM | un | 1 | 113.088 | 141.36 | 113.088 | 141.36
2.1.2.11 | MERCADO | 17 | CONECTOR PERFURANTE 35-120 / 6-50 MM² | un | 18 | 13.76 | 17.2 | 247.68 | 309.6
2.1.2.12 | MERCADO | 18 | CONECTOR COMPRESSÃO ALUM 10,0-25,0/50MM2 | un | 3 | 30.8 | 38.5 | 92.4 | 115.5
2.1.2.13 | MERCADO | 19 | CONECTOR COMPRESSÃO ALUMINIO 35,0- 50,0/ 35- 50MM² | un | 1 | 36 | 45 | 36 | 45
2.1.2.14 | MERCADO | 21 | CONECTOR COMPRESSÃO COBRE 1/0-2/0/ F8- 2AWG | un | 1 | 39.584 | 49.48 | 39.584 | 49.48
2.1.2.15 | MERCADO | 22 | FITA ISOLANTE CLASSE A PT 1KV 19MM 10M | rolo | 1 | 20 | 25 | 20 | 25
2.1.2.16 | MERCADO | 23 | FITA ISOLANTE CLASSE A PT 750V 19MM 20M | rolo | 1 | 36.96 | 46.2 | 36.96 | 46.2
2.1.2.17 | MERCADO | 24 | GRAMPO PARALELO BRONZE 10,0- 70,0 MM² | un | 1 | 106.96 | 133.7 | 106.96 | 133.7
2.1.2.18 | MERCADO | 25 | HASTE CIRCULAR P/ ATERRAMENTO 13,0X 2400,0MM | un | 8 | 282.72 | 353.4 | 2261.76 | 2827.2
2.1.2.19 | MERCADO | 26 | ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76,0MM 1350DAN | un | 15 | 17.04 | 21.3 | 255.6 | 319.5
2.1.2.20 | MERCADO | 27 | LACO PREF P/ ISOLADOR ROLDANA 35 MM² | un | 4 | 20.8 | 26 | 83.2 | 104
2.1.2.21 | MERCADO | 28 | MASSA PLASTICA SINTETICA CINZA 1000G | un | 1 | 40 | 50 | 40 | 50
2.1.2.22 | MERCADO | 30 | PARAFUSO ABAULADO M16X45MM | un | 12 | 13.392 | 16.74 | 160.704 | 200.88
2.1.2.23 | CDHU | 68.01.650 | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 12,00 m | un | 2 | 2609.71 | 3262.1375 | 5219.416 | 6524.27
2.1.2.24 | CDHU | 68.01.760 | Poste de concreto circular, 400 kg, H = 12,00 m | un | 1 | 3181.92 | 3977.4 | 3181.92 | 3977.4
2.1.2.25 | CDHU | 68.01.650 | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 12,00 m | un | 1 | 2609.71 | 3262.1375 | 2609.704 | 3262.13
2.1.2.26 | CDHU | 68.01.810 | Poste de concreto circular, 600 kg, H = 12,00 m | un | 2 | 3627.29 | 4534.1125 | 7254.576 | 9068.22
2.1.2.27 | MERCADO | 32 | TORA DE MADEIRA P/ESTAI SUB SOLO 200,0X 1500,0MM | un | 4 | 184.64 | 230.8 | 738.56 | 923.2
2.1.2.28 | SINAPI | 101658 | Luminária de led para iluminação pública, de 150 w, eficiência mínina de 150 lm/W - fornecimento e instalação | un | 6 | 510.17 | 637.7125 | 3061.016 | 3826.27
2.1.2.29 | MERCADO | 33 | BRAÇO LONGO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3000MM | un | 6 | 471.2 | 589 | 2827.2 | 3534
2.1.2.30 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C | m | 30 | 3.86 | 4.825 | 115.8 | 144.75
2.1.2.31 | MERCADO | 35 | ARTICULADOR PARA BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | un | 2 | 78.08 | 97.6 | 156.16 | 195.2
2.1.2.32 | MERCADO | 36 | ALÇA PREFORMADA PARA CORDOALHA 7,94 MM | un | 2 | 56.544 | 70.68 | 113.088 | 141.36
2.1.2.33 | MERCADO | 37 | CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO BASE C 15KV 300A 10KA | un | 6 | 942.4 | 1178 | 5654.4 | 7068
2.1.2.34 | MERCADO | 38 | CONECTOR ESTRIBO COMPRESSÃO P/ CABO DE ALUMINIO 4- 2/ 4-2AWG | un | 6 | 78.64 | 98.3 | 471.84 | 589.8
2.1.2.35 | MERCADO | 39 | ELO FUSIVEL 2H | un | 3 | 76.96 | 96.2 | 230.88 | 288.6
2.1.2.36 | MERCADO | 40 | ELO FUSIVEL 10K | un | 3 | 111.2 | 139 | 333.6 | 417
2.1.2.37 | MERCADO | 41 | ESPAÇADOR DE REDE POLIMÉRICO | un | 6 | 78.32 | 97.9 | 469.92 | 587.4
2.1.2.38 | MERCADO | 42 | GANCHO OLHAL AÇO CARB 22,0X 80,0MM | un | 9 | 45.76 | 57.2 | 411.84 | 514.8
2.1.2.39 | MERCADO | 43 | GRAMPO DE LINHA VIVA 120,0MM2/ 70,0MM2 | un | 6 | 151.92 | 189.9 | 911.52 | 1139.4
2.1.2.40 | MERCADO | 44 | GRAMPO PARALELO ALUMÍNIO 6,05-10,50MM | un | 3 | 179.056 | 223.82 | 537.168 | 671.46
2.1.2.41 | MERCADO | 45 | GRAMPO PARALELO BRONZE 10,0- 70,0 MM2 | un | 3 | 207.328 | 259.16 | 621.984 | 777.48
2.1.2.42 | MERCADO | 46 | ISOLADOR PINO POLIMÉRICO 15,0KV 25MM 1200DAN | un | 6 | 77.28 | 96.6 | 463.68 | 579.6
2.1.2.43 | MERCADO | 47 | MANILHA CURVA 16,0MM 5000DAN | un | 9 | 66.56 | 83.2 | 599.04 | 748.8
2.1.2.44 | MERCADO | 48 | MANILHA SAPATILHA AÇO 5000DAN | un | 9 | 73.504 | 91.88 | 661.536 | 826.92
2.1.2.45 | MERCADO | 49 | OLHAL P/ PARAFUSO FOFO M16-5/8" 5000DAN | un | 9 | 42.408 | 53.01 | 381.672 | 477.09
2.1.2.46 | MERCADO | 50 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO 12KV 10KA POLIMÉRICOS | un | 3 | 1790.56 | 2238.2 | 5371.68 | 6714.6
2.1.2.47 | MERCADO | 51 | PINO ISOLADOR AÇO 16,0MM 154X 38X 192MM | un | 3 | 54.32 | 67.9 | 162.96 | 203.7
2.1.2.48 | MERCADO | 52 | PROTETOR DE BUCHA DE EQUIPAMENTO 108,0 X 211,0MM | un | 3 | 18.848 | 23.56 | 56.544 | 70.68
2.1.2.49 | MERCADO | 53 | PROTETOR ESTRIBO/GRAMPO 360X190X200MM | un | 3 | 753.92 | 942.4 | 2261.76 | 2827.2
2.1.2.50 | MERCADO | 54 | SAPATILHA AÇO CARBONO 11,11MM | un | 9 | 27.2 | 34 | 244.8 | 306
2.1.2.51 | MERCADO | 55 | SELA PARA CRUZETA 110X116MM | un | 2 | 30.08 | 37.6 | 60.16 | 75.2
2.1.2.52 | MERCADO | 56 | SUPORTE L PARA CHAVE FUSÍVEL E PARA-RAIO | un | 9 | 77.28 | 96.6 | 695.52 | 869.4
2.1.2.53 | MERCADO | 57 | SUPORTE P/EQUIPAMENTO EM POSTE CIRCULAR 255MM | un | 2 | 339.264 | 424.08 | 678.528 | 848.16
2.1.2.54 | SINAPI | 102102 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | un | 1 | 11007.2 | 13759 | 11007.2 | 13759
2.1.2.55 | MERCADO | 59 | TERMINAL COMPRESSÃO ALUMÍNIO 50 MM-70 MM | un | 4 | 29.76 | 37.2 | 119.04 | 148.8
2.1.2.56 | MERCADO | 60 | CABO PROTEGIDO COBERTO A70P - CLASSE 15KV | m | 240 | 72.944 | 91.18 | 17506.56 | 21883.2
2.1.2.57 | MERCADO | 61 | CORDOALHA ACO ZINCADO 7,94 MM | m | 80 | 27.616 | 34.52 | 2209.28 | 2761.6
2.1.3 |  |  | TRECHO 03 - INSTALAÇÃO DE 05 PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CONFORME PROJETO) |  |  |  |  | 24530.624 | 30663.28
2.1.3.1 | MERCADO | 2 | ABRAÇADEIRA T120R | un | 12 | 109.76 | 137.2 | 1317.12 | 1646.4
2.1.3.2 | SINAPI | 101554 | Alça preformada de distribuição, em aço galvanizado, awg 2 - fornecimento e instalação | un | 2 | 12.02 | 15.025 | 24.04 | 30.05
2.1.3.3 | MERCADO | 4 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA AÇO CARB 1 ESTR 150X110MM | un | 6 | 42.4 | 53 | 254.4 | 318
2.1.3.4 | MERCADO | 5 | ARRUELA LISA CIRCULAR M18 | un | 8 | 4 | 5 | 32 | 40
2.1.3.5 | MERCADO | 6 | ARRUELA LISA QUADRADA M18 | un | 2 | 4 | 5 | 8 | 10
2.1.3.6 | CDHU | 39.04.060 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 25 mm² | m | 20 | 23.58 | 29.475 | 471.6 | 589.5
2.1.3.7 | MERCADO | 9 | CABO MULTIPLEX ALUM XLPE 3X1X35/35MM² NEUTRO ISOLADO | m | 119 | 45.232 | 56.54 | 5382.608 | 6728.26
2.1.3.8 | MERCADO | 10 | CINTA POSTE CIRC AÇO CARB 160,0MM | un | 1 | 54.24 | 67.8 | 54.24 | 67.8
2.1.3.9 | MERCADO | 11 | CINTA POSTE CIRC AÇO CARB 180,0MM | un | 2 | 65.968 | 82.46 | 131.936 | 164.92
2.1.3.10 | MERCADO | 12 | CINTA POSTE CIRC AÇO CARB 200,0MM | un | 6 | 75.392 | 94.24 | 452.352 | 565.44
2.1.3.11 | MERCADO | 15 | CINTA POSTE CIRC AÇO CARB 280,0MM | un | 1 | 113.088 | 141.36 | 113.088 | 141.36
2.1.3.12 | MERCADO | 16 | CINTA POSTE CIRC AÇO CARB 300,0MM | un | 1 | 111.92 | 139.9 | 111.92 | 139.9
2.1.3.13 | MERCADO | 17 | CONECTOR PERFURANTE 35-120 / 6-50 MM² | un | 15 | 13.76 | 17.2 | 206.4 | 258
2.1.3.14 | MERCADO | 21 | CONECTOR COMPRESSÃO COBRE 1/0-2/0/ F8- 2AWG | un | 2 | 39.584 | 49.48 | 79.168 | 98.96
2.1.3.15 | MERCADO | 24 | GRAMPO PARALELO BRONZE 10,0- 70,0 MM² | un | 2 | 106.96 | 133.7 | 213.92 | 267.4
2.1.3.16 | MERCADO | 25 | HASTE CIRCULAR P/ ATERRAMENTO 13,0X 2400,0MM | un | 2 | 282.72 | 353.4 | 565.44 | 706.8
2.1.3.17 | MERCADO | 26 | ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76,0MM 1350DAN | un | 6 | 17.04 | 21.3 | 102.24 | 127.8
2.1.3.18 | MERCADO | 27 | LACO PREF P/ ISOLADOR ROLDANA 35 MM² | un | 2 | 20.8 | 26 | 41.6 | 52
2.1.3.19 | MERCADO | 28 | MASSA PLASTICA SINTETICA CINZA 1000G | un | 2 | 40 | 50 | 80 | 100
2.1.3.20 | MERCADO | 29 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 300,0MM 2 PORCAS | un | 2 | 32.984 | 41.23 | 65.968 | 82.46
2.1.3.21 | MERCADO | 30 | PARAFUSO ABAULADO M16X45MM | un | 8 | 13.392 | 16.74 | 107.136 | 133.92
2.1.3.22 | CDHU | 68.01.650 | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 12,00 m | un | 1 | 2609.71 | 3262.1375 | 2609.704 | 3262.13
2.1.3.23 | CDHU | 68.01.760 | Poste de concreto circular, 400 kg, H = 12,00 m | un | 2 | 3181.92 | 3977.4 | 6363.84 | 7954.8
2.1.3.24 | MERCADO | 32 | TORA DE MADEIRA P/ESTAI SUB SOLO 200,0X 1500,0MM | un | 4 | 184.64 | 230.8 | 738.56 | 923.2
2.1.3.25 | SINAPI | 101658 | Luminária de led para iluminação pública, de 150 w, eficiência mínina de 150 lm/W - fornecimento e instalação | un | 5 | 510.17 | 637.7125 | 2550.848 | 3188.56
2.1.3.26 | MERCADO | 33 | BRAÇO LONGO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3000MM | un | 5 | 471.2 | 589 | 2356 | 2945
2.1.3.27 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C | m | 25 | 3.86 | 4.825 | 96.496 | 120.62
2.1.4 |  |  | TRECHO 04 - INSTALAÇÃO DE 11 PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CONFORME PROJETO) |  |  |  |  | 59776.712 | 74720.89
2.1.4.1 | MERCADO | 2 | ABRAÇADEIRA T120R | un | 32 | 109.76 | 137.2 | 3512.32 | 4390.4
2.1.4.2 | SINAPI | 101554 | Alça preformada de distribuição, em aço galvanizado, awg 2 - fornecimento e instalação | un | 6 | 12.02 | 15.025 | 72.12 | 90.15
2.1.4.3 | MERCADO | 4 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA AÇO CARB 1 ESTR 150X110MM | un | 22 | 42.4 | 53 | 932.8 | 1166
2.1.4.4 | MERCADO | 5 | ARRUELA LISA CIRCULAR M18 | un | 16 | 4 | 5 | 64 | 80
2.1.4.5 | CDHU | 39.04.060 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 25 mm² | m | 40 | 23.58 | 29.475 | 943.2 | 1179
2.1.4.6 | MERCADO | 8 | CABO ISOLADO COBRE XLPE PT 70,00MM² | m | 7 | 20.736 | 25.92 | 145.152 | 181.44
2.1.4.7 | MERCADO | 9 | CABO MULTIPLEX ALUM XLPE 3X1X35/35MM² NEUTRO ISOLADO | m | 295 | 45.232 | 56.54 | 13343.44 | 16679.3
2.1.4.8 | MERCADO | 10 | CINTA POSTE CIRC AÇO CARB 160,0MM | un | 5 | 54.24 | 67.8 | 271.2 | 339
2.1.4.9 | MERCADO | 11 | CINTA POSTE CIRC AÇO CARB 180,0MM | un | 10 | 65.968 | 82.46 | 659.68 | 824.6
2.1.4.10 | MERCADO | 12 | CINTA POSTE CIRC AÇO CARB 200,0MM | un | 9 | 75.392 | 94.24 | 678.528 | 848.16
2.1.4.11 | MERCADO | 13 | CINTA POSTE CIRC AÇO CARB 240,0MM | un | 4 | 84.816 | 106.02 | 339.264 | 424.08
2.1.4.12 | MERCADO | 14 | CINTA POSTE CIRC AÇO CARB 260,0MM | un | 6 | 92.16 | 115.2 | 552.96 | 691.2
2.1.4.13 | MERCADO | 17 | CONECTOR PERFURANTE 35-120 / 6-50 MM² | un | 33 | 13.76 | 17.2 | 454.08 | 567.6
2.1.4.14 | MERCADO | 18 | CONECTOR COMPRESSÃO ALUM 70,0-120,0/ 50- 95MM² | un | 4 | 30.8 | 38.5 | 123.2 | 154
2.1.4.15 | MERCADO | 21 | CONECTOR COMPRESSÃO COBRE 1/0-2/0/ F8- 2AWG | un | 4 | 39.584 | 49.48 | 158.336 | 197.92
2.1.4.16 | MERCADO | 24 | GRAMPO PARALELO BRONZE 10,0- 70,0 MM² | un | 4 | 106.96 | 133.7 | 427.84 | 534.8
2.1.4.17 | MERCADO | 25 | HASTE CIRCULAR P/ ATERRAMENTO 13,0X 2400,0MM | un | 4 | 282.72 | 353.4 | 1130.88 | 1413.6
2.1.4.18 | MERCADO | 26 | ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76,0MM 1350DAN | un | 22 | 17.04 | 21.3 | 374.88 | 468.6
2.1.4.19 | MERCADO | 27 | LACO PREF P/ ISOLADOR ROLDANA 35 MM² | un | 5 | 20.8 | 26 | 104 | 130
2.1.4.20 | MERCADO | 28 | MASSA PLASTICA SINTÉTICA CINZA 1000G | un | 4 | 40 | 50 | 160 | 200
2.1.4.21 | MERCADO | 30 | PARAFUSO ABAULADO M16X45MM | un | 22 | 13.392 | 16.74 | 294.624 | 368.28
2.1.4.22 | CDHU | 68.01.650 | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 12,00 m | un | 5 | 2609.71 | 3262.1375 | 13048.544 | 16310.68
2.1.4.23 | CDHU | 68.01.760 | Poste de concreto circular, 400 kg, H = 12,00 m | un | 3 | 3181.92 | 3977.4 | 9545.76 | 11932.2
2.1.4.24 | MERCADO | 31 | TERMINAL COMPRESSÃO AL 2F 50 MM-70 MM© | un | 4 | 22.616 | 28.27 | 90.464 | 113.08
2.1.4.25 | MERCADO | 32 | TORA DE MADEIRA P/ESTAI SUB SOLO 200,0X 1500,0MM | un | 6 | 184.64 | 230.8 | 1107.84 | 1384.8
2.1.4.26 | SINAPI | 101658 | Luminária de led para iluminação pública, de 150 w, eficiência mínina de 150 lm/W - fornecimento e instalação | un | 11 | 510.17 | 637.7125 | 5611.864 | 7014.83
2.1.4.27 | MERCADO | 33 | BRAÇO LONGO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3000MM | un | 11 | 471.2 | 589 | 5183.2 | 6479
2.1.4.28 | MERCADO | 35 | ARTICULADOR PARA BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | un | 3 | 78.08 | 97.6 | 234.24 | 292.8
2.1.4.29 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C | m | 55 | 3.86 | 4.825 | 212.296 | 265.37
3. | SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS CONVENCIONAIS POR LED EM RUAS DO BAIRRO JARDIM AYUB I | [6 empty] | 35892.568 | 44865.71
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. |  | VALOR TOTAL
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI
3.1 |  |  | SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS CONVENCIONAIS POR LED |  |  |  |  | 35892.568 | 44865.71
3.1.1 |  |  | RUA ANTÔNIO JOSÉ AYUB JR. |  |  |  |  | 1011.056 | 1263.82
3.1.1.1 | CDHU | 04.17.040 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço | un | 2 | 68.48 | 85.6 | 136.96 | 171.2
3.1.1.2 | SINAPI | 101657 | Luminária de LED para iluminação pública, de 120 w, eficiência mínima de 150 lm/W – fornecimento e instalação | un | 2 | 398.79 | 498.4875 | 797.576 | 996.97
3.1.1.3 | SINAPI | 101632 | Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w – fornecimento e instalação | un | 2 | 38.26 | 47.825 | 76.52 | 95.65
3.1.2 |  |  | RUA ANTÔNIA DA CONCEIÇÃO SANTOS OLIVEIRA |  |  |  |  | 2527.64 | 3159.55
3.1.2.1 | CDHU | 04.17.040 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço | un | 5 | 68.48 | 85.6 | 342.4 | 428
3.1.2.2 | SINAPI | 101657 | Luminária de LED para iluminação pública, de 120 w, eficiência mínima de 150 lm/W – fornecimento e instalação | un | 5 | 398.79 | 498.4875 | 1993.944 | 2492.43
3.1.2.3 | SINAPI | 101632 | Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w – fornecimento e instalação | un | 5 | 38.26 | 47.825 | 191.296 | 239.12
3.1.3 |  |  | RUA BRASÍLIO DE PROENÇA |  |  |  |  | 3538.704 | 4423.38
3.1.3.1 | CDHU | 04.17.040 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço | un | 7 | 68.48 | 85.6 | 479.36 | 599.2
3.1.3.2 | SINAPI | 101657 | Luminária de LED para iluminação pública, de 120 w, eficiência mínima de 150 lm/W – fornecimento e instalação | un | 7 | 398.79 | 498.4875 | 2791.528 | 3489.41
3.1.3.3 | SINAPI | 101632 | Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w – fornecimento e instalação | un | 7 | 38.26 | 47.825 | 267.816 | 334.77
3.1.4 |  |  | RUA HACHIRO YAMASAKI |  |  |  |  | 4044.24 | 5055.3
3.1.4.1 | CDHU | 04.17.040 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço | un | 8 | 68.48 | 85.6 | 547.84 | 684.8
3.1.4.2 | SINAPI | 101657 | Luminária de LED para iluminação pública, de 120 w, eficiência mínima de 150 lm/W – fornecimento e instalação | un | 8 | 398.79 | 498.4875 | 3190.32 | 3987.9
3.1.4.3 | SINAPI | 101632 | Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w – fornecimento e instalação | un | 8 | 38.26 | 47.825 | 306.08 | 382.6
3.1.5 |  |  | RUA JOSÉ OTÁVIO DA SILVA |  |  |  |  | 9605.064 | 12006.33
3.1.5.1 | CDHU | 04.17.040 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço | un | 19 | 68.48 | 85.6 | 1301.12 | 1626.4
3.1.5.2 | SINAPI | 101657 | Luminária de LED para iluminação pública, de 120 w, eficiência mínima de 150 lm/W – fornecimento e instalação | un | 19 | 398.79 | 498.4875 | 7577.008 | 9471.26
3.1.5.3 | SINAPI | 101632 | Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w – fornecimento e instalação | un | 19 | 38.26 | 47.825 | 726.936 | 908.67
3.1.6 |  |  | RUA ADOLFO RIBEIRO DE CARVALHO |  |  |  |  | 2527.64 | 3159.55
3.1.6.1 | CDHU | 04.17.040 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço | un | 5 | 68.48 | 85.6 | 342.4 | 428
3.1.6.2 | SINAPI | 101657 | Luminária de LED para iluminação pública, de 120 w, eficiência mínima de 150 lm/W – fornecimento e instalação | un | 5 | 398.79 | 498.4875 | 1993.944 | 2492.43
3.1.6.3 | SINAPI | 101632 | Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w – fornecimento e instalação | un | 5 | 38.26 | 47.825 | 191.296 | 239.12
3.1.7 |  |  | RUA FRANCISCO NESTLEHNER |  |  |  |  | 2527.64 | 3159.55
3.1.7.1 | CDHU | 04.17.040 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço | un | 5 | 68.48 | 85.6 | 342.4 | 428
3.1.7.2 | SINAPI | 101657 | Luminária de LED para iluminação pública, de 120 w, eficiência mínima de 150 lm/W – fornecimento e instalação | un | 5 | 398.79 | 498.4875 | 1993.944 | 2492.43
3.1.7.3 | SINAPI | 101632 | Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w – fornecimento e instalação | un | 5 | 38.26 | 47.825 | 191.296 | 239.12
3.1.8 |  |  | RUA BENEDITO G. DE OLIVEIRA |  |  |  |  | 2527.64 | 3159.55
3.1.8.1 | CDHU | 04.17.040 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço | un | 5 | 68.48 | 85.6 | 342.4 | 428
3.1.8.2 | SINAPI | 101657 | Luminária de LED para iluminação pública, de 120 w, eficiência mínima de 150 lm/W – fornecimento e instalação | un | 5 | 398.79 | 498.4875 | 1993.944 | 2492.43
3.1.8.3 | SINAPI | 101632 | Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w – fornecimento e instalação | un | 5 | 38.26 | 47.825 | 191.296 | 239.12
3.1.9 |  |  | RUA KINKITI SIMOMOTO |  |  |  |  | 3538.704 | 4423.38
3.1.9.1 | CDHU | 04.17.040 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço | un | 7 | 68.48 | 85.6 | 479.36 | 599.2
3.1.9.2 | SINAPI | 101657 | Luminária de LED para iluminação pública, de 120 w, eficiência mínima de 150 lm/W – fornecimento e instalação | un | 7 | 398.79 | 498.4875 | 2791.528 | 3489.41
3.1.9.3 | SINAPI | 101632 | Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w – fornecimento e instalação | un | 7 | 38.26 | 47.825 | 267.816 | 334.77
3.1.10 |  |  | RUA BENEDITO FERREIRA DE MOURA |  |  |  |  | 2022.12 | 2527.65
3.1.10.1 | CDHU | 04.17.040 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço | un | 4 | 68.48 | 85.6 | 273.92 | 342.4
3.1.10.2 | SINAPI | 101657 | Luminária de LED para iluminação pública, de 120 w, eficiência mínima de 150 lm/W – fornecimento e instalação | un | 4 | 398.79 | 498.4875 | 1595.16 | 1993.95
3.1.10.3 | SINAPI | 101632 | Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w – fornecimento e instalação | un | 4 | 38.26 | 47.825 | 153.04 | 191.3
3.1.11 |  |  | RUA LUCIDIO DE M. ROSA |  |  |  |  | 2022.12 | 2527.65
3.1.11.1 | CDHU | 04.17.040 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço | un | 4 | 68.48 | 85.6 | 273.92 | 342.4
3.1.11.2 | SINAPI | 101657 | Luminária de LED para iluminação pública, de 120 w, eficiência mínima de 150 lm/W – fornecimento e instalação | un | 4 | 398.79 | 498.4875 | 1595.16 | 1993.95
3.1.11.3 | SINAPI | 101632 | Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w – fornecimento e instalação | un | 4 | 38.26 | 47.825 | 153.04 | 191.3
[7 empty] | VALOR TOTAL | SEM BDI | 340953.176
[8 empty] | COM BDI | 426191.47
EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 5069244515-SP

## PREÇOS DE MERCADO
COLETA DE PREÇOS UNITÁRIOS - PREÇOS DE MERCADO
OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA COM INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
ENDEREÇO: RUAS DO BAIRRO JARDIM AYUB I E NA AV. JOSÉ DE NÓBREGA - BAIRRO CAMPO GRANDE
MUNICÍPIO: PILAR DO SUL-SP
DEMANDA: 64403
META 1
Data do orçamento: 09/2023 |  | Empresa: | 1 | 2 | 3 | MEDIANA
|  | Nome: | H&F Almeida | Comercial Jimenez | Elim | (Preço do meio)
|  | Vendedor: | Felipe Almeida | Rodolfo do Amaral | Ocimar Carvalho
|  | Tel. contato: | (15) 3278-1898 | (15)3344-9700 | (15) 3278-0878
ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNIT. ADOTADO
1 | Poste Padrão Trifásico, subterrâneo - cabo 25mm², disjuntor de 100A, com ART, Fornecimento + Instalação | Und. | 2490 | 2717.97 | 2950 | 2717.97 | 2717.97
META 2
Data do orçamento: 12/12/2023 |  | Empresa: | 1 | 2 | 3 | MEDIANA
|  | Nome: | BM Business | TGS Iluminação | Comercial Almeida | (Preço do meio)
|  | Vendedor: | Aline Gonçalves de Souza Andrade | Bruno Marques Andrade Oliveira | Felipe
|  | Tel. contato: | (11) 95490 -2953 | (11) 95705-0941 | (15) 3278-1898
ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNIT. ADOTADO
2 | ABRAÇADEIRA T120R | un | 124 | 146.07 | 137.2 | 137.2 | 137.2
3 | ALÇA PREF PARA CABO ALUMINIO NU 2 CA | un | 42.2 | 49.71 | 63.7 | 49.71 | 49.71
4 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA AÇO CARB 1 ESTR 150X110MM | un | 53 | 62.43 | 52.6 | 53 | 53
5 | ARRUELA LISA CIRCULAR M18 | un | 5 | 5.89 | 4.32 | 5 | 5
6 | ARRUELA LISA QUADRADA M18 | un | 5 | 5.89 | 4.32 | 5 | 5
7 | PORCA QUADRADA M16 | un | 6 | 7.07 | 8.35 | 7.07 | 7.07
8 | CABO ISOLADO COBRE XLPE PT 70,00MM² | m | 22 | 25.92 | 28.7 | 25.92 | 25.92
9 | CABO MULTIPLEX ALUM XLPE 3X1X35/35MM² NEUTRO ISOLADO | m | 48 | 56.54 | 59.25 | 56.54 | 56.54
10 | CINTA POSTE CIRC AÇO CARB 160,0MM | un | 60 | 70.68 | 67.8 | 67.8 | 67.8
11 | CINTA POSTE CIRC AÇO CARB 180,0MM | un | 70 | 82.46 | 93.15 | 82.46 | 82.46
12 | CINTA POSTE CIRC AÇO CARB 200,0MM | un | 80 | 94.24 | 97.05 | 94.24 | 94.24
13 | CINTA POSTE CIRC AÇO CARB 240,0MM | un | 90 | 106.02 | 109.5 | 106.02 | 106.02
14 | CINTA POSTE CIRC AÇO CARB 260,0MM | un | 100 | 117.8 | 115.2 | 115.2 | 115.2
15 | CINTA POSTE CIRC AÇO CARB 280,0MM | un | 120 | 141.36 | 160.27 | 141.36 | 141.36
16 | CINTA POSTE CIRC AÇO CARB 300,0MM | un | 130 | 153.14 | 139.9 | 139.9 | 139.9
17 | CONECTOR PERFURANTE 35-120 / 6-50 MM² | un | 15 | 17.67 | 17.2 | 17.2 | 17.2
18 | CONECTOR COMPRESSÃO ALUM 70,0-120,0/ 50- 95MM² | un | 35 | 41.23 | 38.5 | 38.5 | 38.5
19 | CONECTOR COMPRESSÃO ALUM 10,0-25,0/50MM2 | un | 45 | 53.01 | 43.2 | 45 | 45
20 | CONECTOR COMPRESSÃO ALUMINIO 35,0- 50,0/ 35- 50MM² | un | 50 | 58.9 | 48.7 | 50 | 50
21 | CONECTOR COMPRESSÃO COBRE 1/0-2/0/ F8- 2AWG | un | 42 | 49.48 | 53.2 | 49.48 | 49.48
22 | FITA ISOLANTE CLASSE A PT 1KV 19MM 10M | rolo | 25 | 29.45 | 18.9 | 25 | 25
23 | FITA ISOLANTE CLASSE A PT 750V 19MM 20M | rolo | 45 | 53.01 | 46.2 | 46.2 | 46.2
24 | GRAMPO PARALELO BRONZE 10,0- 70,0 MM² | un | 120 | 141.36 | 133.7 | 133.7 | 133.7
25 | HASTE CIRCULAR P/ ATERRAMENTO 13,0X 2400,0MM | un | 300 | 353.4 | 371.2 | 353.4 | 353.4
26 | ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76,0MM 1350DAN | un | 20 | 23.56 | 21.3 | 21.3 | 21.3
27 | LACO PREF P/ ISOLADOR ROLDANA 35 MM² | un | 25 | 29.45 | 26 | 26 | 26
28 | MASSA PLASTICA SINTETICA CINZA 1000G | un | 50 | 58.9 | 48.9 | 50 | 50
29 | PARAF ROSCA DUPLA M16X 300,0MM 2 PORCAS | un | 35 | 41.23 | 42.2 | 41.23 | 41.23
30 | PARAFUSO ABAULADO M16X45MM | un | 15 | 17.67 | 16.74 | 16.74 | 16.74
31 | TERMINAL COMPRESSÃO AL 2F 50 MM-70 MM© | un | 24 | 28.27 | 29.12 | 28.27 | 28.27
32 | TORA DE MADEIRA P/ESTAI SUB SOLO 200,0X 1500,0MM | un | 200 | 235.6 | 230.8 | 230.8 | 230.8
33 | BRAÇO LONGO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3000MM | un | 500 | 589 | 601.12 | 589 | 589
34 | CHAVE MAGNÉTICA SABE INTERNA 220V 2X30A 1NF | un | 700 | 824.6 | 784.54 | 784.54 | 784.54
35 | ARTICULADOR PARA BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | un | 90 | 106.02 | 97.6 | 97.6 | 97.6
36 | ALÇA PREFORMADA PARA CORDOALHA 7,94 MM | un | 60 | 70.68 | 73.2 | 70.68 | 70.68
37 | CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO BASE C 15KV 300A 10KA | un | 1000 | 1178 | 1224.7 | 1178 | 1178
38 | CONECTOR ESTRIBO COMPRESSÃO P/ CABO DE ALUMINIO 4- 2/ 4-2AWG | un | 97 | 114.27 | 98.3 | 98.3 | 98.3
39 | ELO FUSIVEL 2H | un | 95 | 111.91 | 96.2 | 96.2 | 96.2
40 | ELO FUSIVEL 10K | un | 118 | 139 | 143.15 | 139 | 139
41 | ESPAÇADOR DE REDE POLIMÉRICO | un | 89 | 104.84 | 97.9 | 97.9 | 97.9
42 | GANCHO OLHAL AÇO CARB 22,0X 80,0MM | un | 55 | 64.79 | 57.2 | 57.2 | 57.2
43 | GRAMPO DE LINHA VIVA 120,0MM2/ 70,0MM2 | un | 170 | 200.26 | 189.9 | 189.9 | 189.9
44 | GRAMPO PARALELO ALUMÍNIO 6,05-10,50MM | un | 190 | 223.82 | 237.15 | 223.82 | 223.82
45 | GRAMPO PARALELO BRONZE 10,0- 70,0 MM2 | un | 220 | 259.16 | 273.18 | 259.16 | 259.16
46 | ISOLADOR PINO POLIMÉRICO 15,0KV 25MM 1200DAN | un | 82 | 96.6 | 103.2 | 96.6 | 96.6
47 | MANILHA CURVA 16,0MM 5000DAN | un | 73 | 85.99 | 83.2 | 83.2 | 83.2
48 | MANILHA SAPATILHA AÇO 5000DAN | un | 78 | 91.88 | 112.13 | 91.88 | 91.88
49 | OLHAL P/ PARAFUSO FOFO M16-5/8" 5000DAN | un | 45 | 53.01 | 56.12 | 53.01 | 53.01
50 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO 12KV 10KA POLIMÉRICOS | un | 1900 | 2238.2 | 2363.54 | 2238.2 | 2238.2
51 | PINO ISOLADOR AÇO 16,0MM 154X 38X 192MM | un | 60 | 70.68 | 67.9 | 67.9 | 67.9
52 | PROTETOR DE BUCHA DE EQUIPAMENTO 108,0 X 211,0MM | un | 20 | 23.56 | 25.6 | 23.56 | 23.56
53 | PROTETOR ESTRIBO/GRAMPO 360X190X200MM | un | 800 | 942.4 | 963.6 | 942.4 | 942.4
54 | SAPATILHA AÇO CARBONO 11,11MM | un | 34 | 40.05 | 30.07 | 34 | 34
55 | SELA PARA CRUZETA 110X116MM | un | 37 | 43.59 | 37.6 | 37.6 | 37.6
56 | SUPORTE L PARA CHAVE FUSÍVEL E PARA-RAIO | un | 82 | 96.6 | 112.2 | 96.6 | 96.6
57 | SUPORTE P/EQUIPAMENTO EM POSTE CIRCULAR 255MM | un | 360 | 424.08 | 433.15 | 424.08 | 424.08
58 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO (Δ-Υ neutro acessível), 30KVA 13,8 kV/220-127 V | un | 75000 | 78000 | 78800 | 78000 | 78000
59 | TERMINAL COMPRESSÃO ALUMÍNIO 50 MM-70 MM | un | 36.4 | 42.88 | 37.2 | 37.2 | 37.2
60 | CABO PROTEGIDO COBERTO A70P - CLASSE 15KV | m | 77.4 | 91.18 | 107.13 | 91.18 | 91.18
61 | CORDOALHA ACO ZINCADO 7,94 MM | m | 29.3 | 34.52 | 35.2 | 34.52 | 34.52

## Planilha4
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA COM INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
LOCAL: JARDIM AYUB I, AVENIDA JOSÉ DE NÓBREGA - BAIRRO: CAMPO GRANDE - PILAR DO SUL - SÃO PAULO
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL-SP
| ITEM | 30 DIAS | 60 DIAS | TOTAL
1 | INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL NA RUA HACHIRO YAMASAKI – JD. AUYB I | 81990.293 | 35138.697 | 117128.99
|  | 70% | 30% | 100%
2 | INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA JOSÉ DE NÓBREGA – BAIRRO CAMPO GRANDE | 158518.062 | 105678.708 | 264196.77
|  | 60% | 40% | 100%
3 | SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS CONVENCIONAIS POR LED EM RUAS DO BAIRRO JARDIM AYUB I |  | 44865.71 | 44865.71
|  |  | 100% | 100%
| TOTAL COM BDI: 25,00% | 240508.355 | 185683.115 | 426191.47
|  | 56.43% | 43.57% | 100%
OBS: PRAZO DE EXECUÇÃO DE 60 DIAS A PARTIR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO.
Pilar do Sul-SP, 28 de junho de 2024.